## Sheet1
设备名称 | 设备类型 | COM端口 | IP地址 | 端口 | 波特率 | 从站地址 | 寄存器地址 | 数据标签名 | 读取周期 | 操作类型
water_meter_01 | rtu | COM1 |  | 0 | 9600 | 1 | 30000 | register_0000 | 500 | read
water_meter_01 | rtu | COM1 |  | 0 | 9600 | 1 | 30001 | register_0001 | 500 | read
water_meter_01 | rtu | COM1 |  | 0 | 9600 | 1 | 10100 | flag_0000 | 300 | read
water_meter_01 | rtu | COM1 |  | 0 | 9600 | 1 | 00000 | flag_0001 | 0 | write
water_meter_01 | rtu | COM1 |  | 0 | 9600 | 1 | 40010 | register_0002 | 0 | write
local_test_tcp | tcp |  | 127.0.0.1 | 502 | 0 | 1 | 40001 | register_0003 | 500 | read
local_test_tcp | tcp |  | 127.0.0.1 | 502 | 0 | 1 | 40002 | register_0004 | 500 | read
local_test_tcp | tcp |  | 127.0.0.1 | 502 | 0 | 1 | 30001 | register_0005 | 1000 | read
local_test_tcp | tcp |  | 127.0.0.1 | 502 | 0 | 1 | 40005 | register_0001 | 0 | write
local_test_tcp | tcp |  | 127.0.0.1 | 502 | 0 | 1 | 00010 | flag_0000 | 0 | write